## 심사일지
서비스 및 인증기준별 심사원 확인사항
인증서 및 서비스별 심사원 확인사항
심사원명 :
■ 인증서 또는 서비스별 인터뷰 사항
구분 |  |  |  | 서버팜, DR방화벽 | 20Y(외부인터넷)방화벽 | WAF(웹방화벽) | IPS(칩입차단시스템) | NAC(IP통제시스템) | 백신(v3) | 침입차단 | USB-DRM(소만사)
인터뷰 부서 및 대상 |  |  |  | 의료정보개발팀/ 박진선 차장 | 의료정보개발팀/ 박진선 차장 | 의료정보개발팀/ 박진선 차장 | 의료정보개발팀/ 박진선 차장 | 의료정보개발팀/ 박진선 차장 | 의료정보개발팀/ 조유나 사원 | 의료정보개발팀/ 조유나 사원 | 의료정보개발팀/ 조유나 사원
인터뷰 내용 |  |  |  | ○ 서버팜, DR 관리페이지 접속 시 관리자 아이디인 gadmin 의 ip가 관리자pc(192.168.*.44)외 임시사용자인 시스템담당자pc(192.168.*.45)에 할당 공용사용으로 별도로 식별하여 통제되지 않음 ○ 20Y(외부방화벽) 관리페이지 접속 시 관리자 아이디인 gadmin2의 IP가 192.168.*.43, 192.168.*.45에 할당 공용사용으로 별도로 식별되어 통제되지 않음 | ○ 20Y(외부방화벽) 정책 107번 server farm deny 외부 인터넷접속시 내부에서 외부로 서비스(p2p, 웹하드,메신저 등)가 식별되지 않고 개별 차단되지 않아 all allow 설정 되어 접속을 제한하는 등 인터넷 접속 통제 정책을 수립 이행 미흡 | ○ DMZ 앞단에 설치된 WAF(웹방화벽) 관리자 아이디 접속시 구글 6자리 OTP 사용 정책은 제조사 패턴 그대로 사용 오탐시 확인후 열어줌 허용된거중 차단해야 할 것은 확인 후 차단 업데이트 검토해서 수시 업데이트 관리자 아이디 정, 부, 유지보수 3개 사용 탐지로그 백업되어야 하는데 3월 말 구축예정인 통합로그서버로 백업 관리 하겠다고 함(구매 증적자료 보여줌) | ○ 관리자아이디중 디폴트 관리자인 superuser enabled 적용 1인 1계정 정,부 유지보수담당자 3인 사용 dmz에 위치, 로컬 나누워서 | ○ gateway 방식의 장비 IP신규부여하면 ip 차단에 올라오면 부여한 ip와 비교 ip 통제장비 설정 | ○ 관리자 아이디에 각각 ACL로 IP 부여 정 조유나 4부 박진선 2유지보수 4개 씩 지정 비밀번호 디폴트 규칙에 따라 비밀번호 설정 변경시 복잡성 고지됨 주1회 검사 최적화된 바이러스검사 탐지 중요직무자 관리그룹은 주2회 패치하루1회 업데이트 하루3번 검사 실행 검사범위 병원내부폴더, 프로그램, OCS EMR관련폴더 USB자동검사 업데이트는 3시간마다 실시간 검사 이행 로그 로컬 EPPM 서버-서버단 에이젠트 사용자단 실시간 검사 업데이트 감염로그 | ○ 네트워크 침입차단이 아닌 탐지만 수행 예외목록(검사제외 내부프로그램 실행시 성능저하관련 폴더 MS-06-0702 EXPLOIT MS-68-0672 EXPLOIT MS-08-0676 EXPLOIT port scan, null scan, X-Mas scan | ○ 사용자설정-잠금설정(에이전트변경,설정변경금지) EPPM서버 :OES가 아닌 최신 update SES update설정(3~5일 경과후 안정성 판단후 업데이트) 유해사이트 게임, 가상화폐, 주식 도박, 웹하드, 언격제어, 우회접소, P2P 24시간 차단 제외요청 : 외국 세미나 참석으로 논문 크라우드 사용
확인문서 또는 시스템 |  |  |  | 운영보안지침 제5조 VPN 시스템
■ 인증기준별 결함사항
ISMS-P 인증기준 |  |  |  | 인증서 및 서비스별 결함사항 |  |  | 결함여부
분야 |  | 항목 |  | 결함사항 | 결함사항 | 결함사항
1.1. | 관리체계 기반 마련 | 1.1.1 | 경영진의 참여 |  |  |  | 0
|  | 1.1.2 | 최고책임자의 지정 |  |  |  | 0
|  | 1.1.3 | 조직 구성 |  |  |  | 0
|  | 1.1.4 | 범위 설정 |  |  |  | 0
|  | 1.1.5 | 정책 수립 |  |  |  | 0
|  | 1.1.6 | 자원 할당 |  |  |  | 0
1.2. | 위험 관리 | 1.2.1 | 정보자산 식별 |  |  |  | 0
|  | 1.2.2 | 현황 및 흐름분석 |  |  |  | 0
|  | 1.2.3 | 위험 평가 |  |  |  | 0
|  | 1.2.4 | 보호대책 선정 |  |  |  | 0
1.3. | 관리체계 운영 | 1.3.1 | 보호대책 구현 |  |  |  | 0
|  | 1.3.2 | 보호대책 공유 |  |  |  | 0
|  | 1.3.3 | 운영현황 관리 |  |  |  | 0
1.4. | 관리체계 점검 및 개선 | 1.4.1 | 법적 요구사항 준수 검토 |  |  |  | 0
|  | 1.4.2 | 관리체계 점검 |  |  |  | 0
|  | 1.4.3 | 관리체계 개선 |  |  |  | 0
2.1. | 정책, 조직, 자산 관리 | 2.1.1 | 정책의 유지관리 |  |  |  | 0
|  | 2.1.2 | 조직의 유지관리 |  |  |  | 0
|  | 2.1.3 | 정보자산 관리 |  |  |  | 0
2.2. | 인적 보안 | 2.2.1 | 주요 직무자 지정 및 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.2 | 직무 분리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.3 | 보안 서약 |  |  |  | 0
|  | 2.2.4 | 인식제고 및 교육훈련 |  |  |  | 0
|  | 2.2.5 | 퇴직 및 직무변경 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.6 | 보안 위반 시 조치 |  |  |  | 0
2.3. | 외부자 보안 | 2.3.1 | 외부자 현황 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.3.2 | 외부자 계약 시 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.3.3 | 외부자 보안 이행 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.3.4 | 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안 |  |  |  | 0
2.4. | 물리 보안 | 2.4.1 | 보호구역 지정 |  |  |  | 0
|  | 2.4.2 | 출입통제 |  |  |  | 0
|  | 2.4.3 | 정보시스템 보호 |  |  |  | 0
|  | 2.4.4 | 보호설비 운영 |  |  |  | 0
|  | 2.4.5 | 보호구역 내 작업 |  |  |  | 0
|  | 2.4.6 | 반출입 기기 통제 |  |  |  | 0
|  | 2.4.7 | 업무환경 보안 |  |  |  | 0
2.5. | 인증 및 권한관리 | 2.5.1 | 사용자 계정 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.5.2 | 사용자 식별 |  |  |  | 0
|  | 2.5.3 | 사용자 인증 |  |  |  | 0
|  | 2.5.4 | 비밀번호 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.5.5 | 특수 계정 및 권한 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.5.6 | 접근권한 검토 |  |  |  | 0
2.6. | 접근통제 | 2.6.1 | 네트워크 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.2 | 정보시스템 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.3 | 응용프로그램 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.4 | 데이터베이스 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.5 | 무선 네트워크 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.6 | 원격접근 통제 |  |  |  | 0
|  | 2.6.7 | 인터넷 접속 통제 |  |  |  | 0
2.7. | 암호화 적용 | 2.7.1 | 암호정책 적용 |  |  |  | 0
|  | 2.7.2 | 암호키 관리 |  |  |  | 0
2.8. | 정보시스템 도입 및 개발 보안 | 2.8.1 | 보안 요구사항 정의 |  |  |  | 0
|  | 2.8.2 | 보안 요구사항 검토 및 시험 |  |  |  | 0
|  | 2.8.3 | 시험과 운영 환경 분리 |  |  |  | 0
|  | 2.8.4 | 시험 데이터 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.8.5 | 소스 프로그램 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.8.6 | 운영환경 이관 |  |  |  | 0
2.9. | 시스템 및 서비스 운영관리 | 2.9.1 | 변경관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.2 | 성능 및 장애관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.3 | 백업 및 복구관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.4 | 로그 및 접속기록 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.5 | 로그 및 접속기록 점검 |  |  |  | 0
|  | 2.9.6 | 시간 동기화 |  |  |  | 0
|  | 2.9.7 | 정보자산의 재사용 및 폐기 |  |  |  | 0
2.10. | 시스템 및 서비스 보안관리 | 2.10.1 | 보안시스템 운영 |  |  |  | 0
|  | 2.10.2 | 클라우드 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.3 | 공개서버 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.4 | 전자거래 및 핀테크 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.5 | 정보전송 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.6 | 업무용 단말기기 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.7 | 보조저장매체 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.10.8 | 패치관리 |  |  |  | 0
|  | 2.10.9 | 악성코드 통제 |  |  |  | 0
2.11. | 사고 예방 및 대응 | 2.11.1 | 사고 예방 및 대응체계 구축 |  |  |  | 0
|  | 2.11.2 | 취약점 점검 및 조치 |  |  |  | 0
|  | 2.11.3 | 이상행위 분석 및 모니터링 |  |  |  | 0
|  | 2.11.4 | 사고 대응 훈련 및 개선 |  |  |  | 0
|  | 2.11.5 | 사고 대응 및 복구 |  |  |  | 0
2.12. | 재해복구 | 2.12.1 | 재해, 재난 대비 안전조치 |  |  |  | 0
|  | 2.12.2 | 재해 복구 시험 및 개선 |  |  |  | 0
3.1. | 개인정보 수집 시 보호조치 | 3.1.1 | 개인정보 수집 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.2 | 개인정보의 수집 동의 |  |  |  | 0
|  | 3.1.3 | 주민등록번호 처리 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.4 | 민감정보 및 고유식별정보의 처리 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.5 | 간접수집 보호조치 |  |  |  | 0
|  | 3.1.6 | 영상정보처리기기 설치·운영 |  |  |  | 0
|  | 3.1.7 | 홍보 및 마케팅 목적 활용 시 조치 |  |  |  | 0
3.2. | 개인정보 보유 및 이용 시 보호조치 | 3.2.1 | 개인정보 현황관리 |  |  |  | 0
|  | 3.2.2 | 개인정보 품질보장 |  |  |  | 0
|  | 3.2.3 | 개인정보 표시제한 및 이용 시 보호조치 |  |  |  | 0
|  | 3.2.4 | 이용자 단말기 접근 보호 |  |  |  | 0
|  | 3.2.5 | 개인정보 목적 외 이용 및 제공 |  |  |  | 0
3.3. | 개인정보 제공 시 보호조치 | 3.3.1 | 개인정보 제3자 제공 |  |  |  | 0
|  | 3.3.2 | 업무 위탁에 따른 정보주체 고지 |  |  |  | 0
|  | 3.3.3 | 영업의 양수 등에 따른 개인정보의 이전 |  |  |  | 0
|  | 3.3.4 | 개인정보의 국외이전 |  |  |  | 0
3.4. | 개인정보 파기 시 보호조치 | 3.4.1 | 개인정보의 파기 |  |  |  | 0
|  | 3.4.2 | 처리목적 달성 후 보유 시 조치 |  |  |  | 0
|  | 3.4.3 | 휴면 이용자 관리 |  |  |  | 0
3.5. | 정보주체 권리보호 | 3.5.1 | 개인정보처리방침 공개 |  |  |  | 0
|  | 3.5.2 | 정보주체 권리보장 |  |  |  | 0
|  | 3.5.3 | 이용내역 통지 |  |  |  | 0
결함 합계 |  |  |  | 0 | 0 | 0