## 심사일지
서비스 및 인증기준별 심사원 확인사항
인증서 및 서비스별 심사원 확인사항
심사원명 : 김중대
■ 인증서 또는 서비스별 인터뷰 사항
구분 |  |  |  | 의료정보시스템 및 홈페이지 운영 (방화벽, VPN, 서버접근제어, 간호부/홈페이지 관리자페이지) | 의료정보시스템 및 홈페이지 운영 (NAC, 망연계, WAF, IPS, DLP) | 의료정보시스템 및 홈페이지 운영 (V3 EPP, 넷헬퍼, 서버실, 단말기)
인터뷰 부서 및 대상 |  |  |  | 이수 IT /최한열 차장, 기획성과팀 /한진우 사원 | 이수 IT /최한열 차장 | 포스텍/ 조신우 과장
인터뷰 내용 |  |  |  | [방화벽] - (내부방화벽: 10.22.0.14) 881 정책에서 출발지 IP와 목적지 IP가 모두 Any로 설정되어 있음(출발지, 목적지 IP 대역 제한 가능함) - (외부방화벽: 172.22.0.14) 681, 438 정책에서 출발지 IP가 Any로 설정되어 있음(출발지 IP 대역 제한 가능함) - 방화벽 서비스 신청서 내용과 실제 등록한 정책이 일관성이 미흡함 . 스태이징 프로그램 설치 관련 정책에서 2024.05.16 ~ 2024.12.31로 적용기간 설정을 요청하였으나 실제 정책에서는 적용기간을 설정하지 않음 - 외부망 방화벽(AXGATE 13000, 10.22.0.14)의 최종 업데이트 일자는 2023.11.24이나 내부망 방화벽(10.22.0.14)의 업데이트 일자는 2022.04.11임 [VPN] - VPN 솔루션(AXGATE 4000 172.22.200.2)에서 퇴사자 계정(dhkim(김*현))이 존재함(잠금 조치) - VPN(AXGATE 4000, 172.22.200.2)에서 최종 업데이트 일자가 2022.06.17임 [서버접근제어] - 서버접근제어 솔루션(Hiware 10.17.24.31)에서 장기 미접속 계정(남원식(협력사 퇴사자) 최종 접속일: 2023.3.20)이 존재함(잠금 조치) [간호부 관리자페이지, 홈페이지 관리자페이지] - 간호부 관리자페이지(kudn.dsmc.co.kr/nninc/login.php)에서 불필요한 계정(협력사 계정: piolink, user0305)이 존재함 (적용기간(24.0219~ 04.15) 제한으로 접속 불가) - 홈페이지 관리자 관리자페이지(dongsan.dsmc.co.kr/49870/nninc/login.php)에서 장기 미접속(2023.03.24) 계정(hnkim)이 존재함 (휴면 계정) [자산 대장] (권고) 정보자산 중 서버에에 금년 중 EOS가 도래하는 장비가 있음 - CentOS 7.3 DB접근제어 서버, CentOS 7.9 홈페이지 DB 서버 ** CentOS 7 - 출시 2014년 7월 7일 / EOL 2024년 6월 30일 (10년) | [NAC] - NAC 사용자 승인을 위한 별도 절차는 없고 현업에서 PC신청을 하면 PC담당자가 PC를 설치하면서 보안담당자(NAC)에게 NAC 승인을 전화로 요청하면 NAC 승인 처리함 [망연계] - 파일 망간 전송하지 않음. 스트림 방식으로 망연계 이용함 [WAF] - 관리자 계정에 불필요한 계정한 계정(ta**ng)이 존재함 * 협력업체 계정으로 적용기간이 2024.03.03까지로 접속을 불가함 [IPS] - IPS 관리자 계정에 대해 세션타임아웃을 설정하고 있지 않음 - IPS 관리자 계정에 대한 동시 접속을 제한하고 있지 않음 [DLP] - DLP 솔루션에서 세션타임아웃을 설정하고 있지 않음 - DLP 솔루션에서 로그백업을 하고 있지 않음(* CM 프로그램에서 로그 백업 기능은 있으나 사용하고 있지 않음) | [v3 EPP] - Ahnlap EPP 관리자 계정에 대해 접근 IP제한을 하고 있지 않음 - Ahnlap EPP 관리자 계정에서 세션타임아웃을 20분으로 설정하고 있음 * (타 보안솔루션 10분 설정) - AnLap epp 솔루션에서 로그백업을 하고 있지 않음(*로그 조회 후 파일 저장하여 백업할 수 있음) [넷헬퍼] - 넷헬퍼 관리자 계정에 대해 접근 IP제한을 하고 있지 않음 [단말기] - 넷헬퍼 관리자(조*우) 단말기 비밀번호 조합규칙을 설정하고 있지 않음 . 비밀번호 최소사용기간을 설정하지 않음 . 로그인 횟수 제한을 설정하지 않음 - 보안 담당자(최*열) 단말기에서 감사로그를 설정하지 않음 [서버실] - 출입통제장치 설치되어 있음 - CCTV 설치되어 있음 - 출입관리대장 작성함 - UPS, 항온항습기 존재함 - 할론 소화기 3기 존재함 - 화재 감지장치 존재함 - 장비 배치도 존재함 - 랙 시건장치 설치되어 있음 - 전원 이중화 되어 있음 - 배선 바닥으로 연결되어 있음
확인문서 또는 시스템 |  |  |  | 방화벽(AXGATE) VPN(AXGATE4000) 서버접근제어(HIWARE) 정보자산 대장 | NAC(Ginian Nac 망연계 솔루션(i-oneNET 3.0) WAF(WAPPLES 2400) IPS(SPIPER-One-i) DLP(Privacy-i) | V3 EPP 넷헬퍼(NetHelper 7) 서버실 단말기
■ 인증기준별 결함사항
ISMS-P 인증기준 |  |  |  | 인증서 및 서비스별 결함사항 |  |  | 결함여부
분야 |  | 항목 |  | 결함사항 | 결함사항 | 결함사항
1.1. | 관리체계 기반 마련 | 1.1.1 | 경영진의 참여 |  |  |  | 0
|  | 1.1.2 | 최고책임자의 지정 |  |  |  | 0
|  | 1.1.3 | 조직 구성 |  |  |  | 0
|  | 1.1.4 | 범위 설정 |  |  |  | 0
|  | 1.1.5 | 정책 수립 |  |  |  | 0
|  | 1.1.6 | 자원 할당 |  |  |  | 0
1.2. | 위험 관리 | 1.2.1 | 정보자산 식별 |  |  |  | 0
|  | 1.2.2 | 현황 및 흐름분석 |  |  |  | 0
|  | 1.2.3 | 위험 평가 |  |  |  | 0
|  | 1.2.4 | 보호대책 선정 |  |  |  | 0
1.3. | 관리체계 운영 | 1.3.1 | 보호대책 구현 |  |  |  | 0
|  | 1.3.2 | 보호대책 공유 |  |  |  | 0
|  | 1.3.3 | 운영현황 관리 |  |  |  | 0
1.4. | 관리체계 점검 및 개선 | 1.4.1 | 법적 요구사항 준수 검토 |  |  |  | 0
|  | 1.4.2 | 관리체계 점검 |  |  |  | 0
|  | 1.4.3 | 관리체계 개선 |  |  |  | 0
2.1. | 정책, 조직, 자산 관리 | 2.1.1 | 정책의 유지관리 |  |  |  | 0
|  | 2.1.2 | 조직의 유지관리 |  |  |  | 0
|  | 2.1.3 | 정보자산 관리 |  |  |  | 0
2.2. | 인적 보안 | 2.2.1 | 주요 직무자 지정 및 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.2 | 직무 분리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.3 | 보안 서약 |  |  |  | 0
|  | 2.2.4 | 인식제고 및 교육훈련 |  |  |  | 0
|  | 2.2.5 | 퇴직 및 직무변경 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.2.6 | 보안 위반 시 조치 |  |  |  | 0
2.3. | 외부자 보안 | 2.3.1 | 외부자 현황 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.3.2 | 외부자 계약 시 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.3.3 | 외부자 보안 이행 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.3.4 | 외부자 계약 변경 및 만료 시 보안 |  |  |  | 0
2.4. | 물리 보안 | 2.4.1 | 보호구역 지정 |  |  |  | 0
|  | 2.4.2 | 출입통제 |  |  |  | 0
|  | 2.4.3 | 정보시스템 보호 |  |  |  | 0
|  | 2.4.4 | 보호설비 운영 |  |  |  | 0
|  | 2.4.5 | 보호구역 내 작업 |  |  |  | 0
|  | 2.4.6 | 반출입 기기 통제 |  |  |  | 0
|  | 2.4.7 | 업무환경 보안 |  |  |  | 0
2.5. | 인증 및 권한관리 | 2.5.1 | 사용자 계정 관리 | 일부 보안솔루션에서 계정관리가 미흡함 - 웹방화벽(WAPPLES) 관리자 계정에 불필요한 계정한 계정(ta**ng)이 존재함 * 협력업체 계정으로 적용기간이 2024.03.03까지로 접속을 불가함 - 서버접근제어 솔루션(Hiware 10.17.24.31)에서 장기 미접속 계정(남원식(협력사 퇴사자) 최종 접속일: 2023.3.20)이 존재함(잠금 조치) - VPN 솔루션(AXGATE 4000 172.22.200.2)에서 퇴사자 계정(dhkim(김*현))이 존재함(잠금 조치) - 간호부 관리자페이지(kudn.dsmc.co.kr/nninc/login.php)에서 불필요한 계정(협력사 계정: piolink, user0305)이 존재함 (적용기간(24.0219~ 04.15) 제한으로 접속 불가) - 홈페이지 관리자 관리자페이지(dongsan.dsmc.co.kr/49870/nninc/login.php)에서 장기 미접속(2023.03.24) 계정(hnkim)이 존재함 (휴면 계정) |  |  | 1
|  | 2.5.2 | 사용자 식별 |  |  |  | 0
|  | 2.5.3 | 사용자 인증 | 일부 보안솔루션 관리자 계정으로 보안솔루션 접근 시 접근통제가 미흡함 - 넷헬퍼 관리자 계정에 대해 접근 IP제한을 하고 있지 않음 - Ahnlap EPP 관리자 계정에 대해 접근 IP제한을 하고 있지 않음 - Ahnlap EPP 관리자 계정에서 세션타임아웃을 20분으로 설정하고 있음 * (타 보안솔루션 10분 설정) - DLP 솔루션에서 세션타임아웃을 설정하고 있지 않음 - IPS 관리자 계정에 대해 세션타임아웃을 설정하고 있지 않음 - IPS 관리자 계정에 대한 동시 접속을 제한하고 있지 않음 |  |  | 1
|  | 2.5.4 | 비밀번호 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.5.5 | 특수 계정 및 권한 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.5.6 | 접근권한 검토 |  |  |  | 0
2.6. | 접근통제 | 2.6.1 | 네트워크 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.2 | 정보시스템 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.3 | 응용프로그램 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.4 | 데이터베이스 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.5 | 무선 네트워크 접근 |  |  |  | 0
|  | 2.6.6 | 원격접근 통제 |  |  |  | 0
|  | 2.6.7 | 인터넷 접속 통제 |  |  |  | 0
2.7. | 암호화 적용 | 2.7.1 | 암호정책 적용 |  |  |  | 0
|  | 2.7.2 | 암호키 관리 |  |  |  | 0
2.8. | 정보시스템 도입 및 개발 보안 | 2.8.1 | 보안 요구사항 정의 |  |  |  | 0
|  | 2.8.2 | 보안 요구사항 검토 및 시험 |  |  |  | 0
|  | 2.8.3 | 시험과 운영 환경 분리 |  |  |  | 0
|  | 2.8.4 | 시험 데이터 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.8.5 | 소스 프로그램 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.8.6 | 운영환경 이관 |  |  |  | 0
2.9. | 시스템 및 서비스 운영관리 | 2.9.1 | 변경관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.2 | 성능 및 장애관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.3 | 백업 및 복구관리 | 일부 보안솔루션에서 로그를 백업하고 있지 않음 - AnLap epp 솔루션에서 로그백업을 하고 있지 않음(*로그 조회 후 파일 저장하여 백업할 수 있음) - DLP 솔루션에서 로그백업을 하고 있지 않음(* CM 프로그램에서 로그 백업 기능은 있으나 사용하고 있지 않음) |  |  | 1
|  | 2.9.4 | 로그 및 접속기록 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.9.5 | 로그 및 접속기록 점검 |  |  |  | 0
|  | 2.9.6 | 시간 동기화 |  |  |  | 0
|  | 2.9.7 | 정보자산의 재사용 및 폐기 |  |  |  | 0
2.10. | 시스템 및 서비스 보안관리 | 2.10.1 | 보안시스템 운영 | 일부 방화벽에서 미흡하게 관리하는 정책(ruleset)이 존재함 - (내부방화벽: 10.22.0.14) 881 정책에서 출발지 IP와 목적지 IP가 모두 Any로 설정되어 있음(출발지, 목적지 IP 대역 제한 가능함) - (외부방화벽: 172.22.0.14) 681, 438 정책에서 출발지 IP가 Any로 설정되어 있음(출발지 IP 대역 제한 가능함) ** (권고) 방화벽 서비스 신청서 내용과 실제 등록한 정책이 일관성이 미흡함 - 스태이징 프로그램 설치 관련 정책에서 2024.05.16 ~ 2024.12.31로 적용기간 설정을 요청하였으나 실제 정책에서는 적용기간을 설정하지 않음 (방화벽 담당자가 적용기간 이후에도 지속적으로 사용할 필요가 있는 정책으로 판단하여 적용기간 설정하지 않음) |  |  | 1
|  | 2.10.2 | 클라우드 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.3 | 공개서버 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.4 | 전자거래 및 핀테크 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.5 | 정보전송 보안 |  |  |  | 0
|  | 2.10.6 | 업무용 단말기기 보안 | - 일부 업무용 단말기(WINDOWS 10)에서 보안설정이 미흡함 - 넷헬퍼 관리자(조*우) 단말기 비밀번호 조합규칙을 설정하고 있지 않음 . 비밀번호 최소사용기간을 설정하지 않음 . 로그인 횟수 제한을 설정하지 않음 - 보안 담당자(최*열) 단말기에서 감사로그를 설정하지 않음 |  |  | 1
|  | 2.10.7 | 보조저장매체 관리 |  |  |  | 0
|  | 2.10.8 | 패치관리 | 일부 보안솔루션의 패치 관리가 미흡함 - 외부망 방화벽(AXGATE 13000, 10.22.0.14)의 최종 업데이트 일자는 2023.11.24이나 내부망 방화벽(10.22.0.14)의 업데이트 일자는 2022.04.11임 - VPN(AXGATE 4000, 172.22.200.2)에서 최종 업데이트 일자가 2022.06.17임 (권고) 정보자산 중 서버에에 금년 중 EOS가 도래하는 장비가 있음 - CentOS 7.3 DB접근제어 서버 - CentOS 7.9 홈페이지 DB 서버 ** CentOS 7 - 출시 2014년 7월 7일 / EOL 2024년 6월 30일 (10년) |  |  | 1
|  | 2.10.9 | 악성코드 통제 |  |  |  | 0
2.11. | 사고 예방 및 대응 | 2.11.1 | 사고 예방 및 대응체계 구축 |  |  |  | 0
|  | 2.11.2 | 취약점 점검 및 조치 |  |  |  | 0
|  | 2.11.3 | 이상행위 분석 및 모니터링 |  |  |  | 0
|  | 2.11.4 | 사고 대응 훈련 및 개선 |  |  |  | 0
|  | 2.11.5 | 사고 대응 및 복구 |  |  |  | 0
2.12. | 재해복구 | 2.12.1 | 재해, 재난 대비 안전조치 |  |  |  | 0
|  | 2.12.2 | 재해 복구 시험 및 개선 |  |  |  | 0
3.1. | 개인정보 수집 시 보호조치 | 3.1.1 | 개인정보 수집 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.2 | 개인정보의 수집 동의 |  |  |  | 0
|  | 3.1.3 | 주민등록번호 처리 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.4 | 민감정보 및 고유식별정보의 처리 제한 |  |  |  | 0
|  | 3.1.5 | 간접수집 보호조치 |  |  |  | 0
|  | 3.1.6 | 영상정보처리기기 설치·운영 |  |  |  | 0
|  | 3.1.7 | 홍보 및 마케팅 목적 활용 시 조치 |  |  |  | 0
3.2. | 개인정보 보유 및 이용 시 보호조치 | 3.2.1 | 개인정보 현황관리 |  |  |  | 0
|  | 3.2.2 | 개인정보 품질보장 |  |  |  | 0
|  | 3.2.3 | 개인정보 표시제한 및 이용 시 보호조치 |  |  |  | 0
|  | 3.2.4 | 이용자 단말기 접근 보호 |  |  |  | 0
|  | 3.2.5 | 개인정보 목적 외 이용 및 제공 |  |  |  | 0
3.3. | 개인정보 제공 시 보호조치 | 3.3.1 | 개인정보 제3자 제공 |  |  |  | 0
|  | 3.3.2 | 업무 위탁에 따른 정보주체 고지 |  |  |  | 0
|  | 3.3.3 | 영업의 양수 등에 따른 개인정보의 이전 |  |  |  | 0
|  | 3.3.4 | 개인정보의 국외이전 |  |  |  | 0
3.4. | 개인정보 파기 시 보호조치 | 3.4.1 | 개인정보의 파기 |  |  |  | 0
|  | 3.4.2 | 처리목적 달성 후 보유 시 조치 |  |  |  | 0
|  | 3.4.3 | 휴면 이용자 관리 |  |  |  | 0
3.5. | 정보주체 권리보호 | 3.5.1 | 개인정보처리방침 공개 |  |  |  | 0
|  | 3.5.2 | 정보주체 권리보장 |  |  |  | 0
|  | 3.5.3 | 이용내역 통지 |  |  |  | 0
결함 합계 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6